## Sheet1
Point Name | Description | Units
DWATT | GROSS LOAD | MW
B1VIB1 | TURB BRG 1 VIB 1 | IN/S
B1VIB2 | TURB BRG 1 VIB 2 | IN/S
B1RADVIBX | TURB BRG 1 RAD VIB X | MILS
B1RADVIBY | TURB BRG 1 RAD VIB Y | MILS
B2VIB1 | TURB BRG 2 VIB 1 | IN/S
B2VIB2 | TURB BRG 2 VIB 2 | IN/S
B2RADVIBX | TURB BRG 2 RAD VIB X | MILS
B2RADVIBY | TURB BRG 2 RAD VIB Y | MILS
TURBAXDISP1 | TURB AXIAL POS 1 | MILS
TURBAXDISP2 | TURB AXIAL POS 2 | MILS
B1TEMP1 | TURB BRG 1 TEMP 1 | DEGF
B2TEMP1 | TURB BRG 2 TEMP 1 | DEGF
ACTTBTEMP1 | THRUST BRG ACT TEMP 1 | DEGF
INACTTBTEMP1 | THRUST BRG INACT TEMP 1 | DEGF
LOTEMP1 | LO SUPPLY TEMP 1 | DEGF